**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

**Код ДК 021-2015 (CPV): 44210000-5 - Конструкції та їх частини**

**Водяна система відновлення куль під час проведення досліджень вогнепальної зброї (кулеуловлювач)**

**Ідентифікатор закупівлі UA-2021-03-22-001034-b**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування предмета закупівлі** | **Вид та ідентифікатор процедури закупівлі** | **Очікувана вартість предмета закупівлі** | **Обґрунтування** | |
| **технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | **очікуваної вартості предмета закупівлі** |
| **44210000 -5 - Конструкції та їх частини** | Відкриті торги  UA-2021-03-22-001034-b | 3 548 160,00 грн. | З метою забезпечення функціонування відповідних лабораторії Центру, швидкого оперативного та безпечного виконання судових експертиз та експертних досліджень відповідного напрямку, враховуючи вимоги відомчих нормативно-правових актів, виникла необхідність у обладнанні приміщення тиру кулеуловлювачем з дистанційно керованим спусковим механізмом, віддаленим натисканням спускового гачка, наявністю фільтра вихідних газів, витяжного вентилятора, системи безпеки порту відстрілу, для запобігання несанкціонованому використанню. | Проаналізувавши комерційні пропозиції вартості Товару, враховуючи вимоги до наявності основних та додаткових опцій Водяної системи відновлення куль що використовується під час проведення досліджень вогнепальної зброї, очікувана вартість Товару становить  3 548 160,00 грн |