**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

**Київським НДЕКЦ МВС**

**ДК 021:2015 38430000-8 Детектори та аналізатори**

**Ідентифікатор закупівлі UA-2021-07-07-002509-a**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування предмета закупівлі** | **Очікувана вартість предмета закупівлі** | **Обґрунтування** | |
| **технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | **очікуваної вартості предмета закупівлі** |
| **ДК 021:2015 38430000-8 Детектори та аналізатори** | 77 520,00 грн. | Колонка капілярна HP-5MS довжиною 30 м, внутрішній діаметр - 0,25мм, товщина фази - 0,25 мкм.  Параметри: низька полярність, температурний діапазон - - 60º С - 350º С. | Проаналізувавши комерційні пропозиції вартості Товару, враховуючи технічні, якісні та кількісні характеристики колонки капілярної HP-5MS, очікувана вартість Товару становить  77 520, 00 грн. |